山西省气象局雷电防护装置检测资质认定实施细则（征求意见稿）

根据《气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》《雷电防护装置检测资质管理办法》等法规、规章，为进一步加强我省雷电防护装置检测资质管理，规范资质认定工作，山西省气象局制定本实施细则。

一、组织管理

本实施细则适用于山西省行政区域内除电力、通信以外的雷电防护装置检测资质认定与管理工作。

山西省气象局（以下简称省气象局）是本省该项工作的省级归口管理部门，省气象局政策法规处具体负责组织协助与监督管理工作。省气象行政审批领导小组办公室（以下简称审批办）具体承办雷电防护装置检测资质认定工作，包括：受理雷电防护装置检测资质认定申请；组织开展资料审查、现场核查、现场考核、专家评审、资质认定、证书发放、资料归档等。

二、资质申请与受理

- 申请渠道

本省雷电防护装置检测资质认定申请通过山西省政务服务一体化平台和中国气象局行政审批平台提交。

- 申请条件

申请雷电防护装置检测资质认定的单位应具备《雷电防护装置检测资质管理办法》第七条、第八条、第九条规定的基本条件，按照第十一条、第十二条的要求提交资质申请材料。其中，专业技术人员简表应包含资质评审过程中所有需要参加考试、考核的人员信息；仪器、设备及相关设施清单中，应当包括仪器名称、型号、数量、技术指标，以及购买时的发票信息、检定或校准的信息等。技术负责人应当具有相关专业的高级技术职称，并从事雷电防护装置检测、雷电防护工程设计、施工与监理、雷电防护设计技术评价、雷电监测、电气检测、建筑工程检测等相关工作两年以上。技术负责人不得同时在两个雷电防护装置检测单位兼职。

（三）证明事项告知承诺

雷电防护装置检测资质申请过程中，涉及告知承诺的事项材料，申请单位可自主选择是否采用告知承诺方式办理。如果申请单位选择不采用告知承诺方式办理，应当按照有关行政许可规定要求提交完备的事项材料。申请单位有不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺等情形的，在信用修复前不适用告知承诺。

（四）申请受理

行政相对人向省政务服务大厅气象窗口提交申请材料，经审查符合受理条件的，予以受理。

三、现场核查、现场考核与专家评审

（一）现场核查

资质认定申请受理后，省气象局审批办派出现场核查工作组进行现场核查。现场核查工作组由省气象局管理人员、技术专家（从雷电防护装置专家库中抽取）及资质申请单位所在市级气象部门管理人员组成，人数不少于3人。现场核查工作组对申请材料的真实性等情况予以核实，出具核查意见，由现场核查工作组成员、申请单位的法定代表人或其委托代理人在现场核查记录表上签字确认，并加盖申请单位单位公章。申请单位拒绝确认或者签章的，由现场核查工作组作现场记录，并全体签字见证。现场核查时，工作组可保存必要的核查过程影像资料。

现场核查内容包括：

1.提交的复印件资料与原件的对应情况；

2.仪器、设备与申报材料的对应情况；

3.专业技术人员参加社会保险情况、技术负责人从业经历情况；

4.从劳动合同、职称证书、从业经历、社会保险缴纳情况综合判断专业技术人员是否存同时在两个及以上雷电防护装置检测单位兼职；

5.实施告知承诺事项材料的真实情况；

6.经营场所与申报材料对应情况；

7.项目资料、雷电防护装置检测质量管理手册、安全生产管理制度等档案资料的规范性和完整性；

8.其它需要现场核查的内容。

如发现资质申请材料与实际情况不符，存在材料缺失、故意隐瞒、虚报等情况，现场核查不予通过。

如现场核查工作组指出需要由资质申请单位对有关材料进行补齐补正，需按要求补齐补正后，由省政务服务大厅气象窗口工作人员上传至中国气象局行政审批平台，方可进入下一个工作程序。

（二）现场考核

审批办委派2名以上技术专家（从雷电防护装置专家库中抽取）组成现场考核工作组，赴资质申请单位进行现场考核。现场考核包括专业技术人员笔试、检测技能现场操作考核和质量管理体系有效性现场评审等三项内容。

1.专业技术人员笔试：采取集中闭卷考试的方式，笔试内容为雷电防护管理法律法规和雷电防护技术相关知识，答题正确率达到60%为合格，不设补考。技术负责人答题正确率未达到60%以上的，可终止现场考核。

2.检测技能现场操作考核：检测技能现场操作考核在指定的雷电防护装置检测场所实地进行。申请乙级资质的，选择的雷电防护装置检测场所为《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）中明确的三类建筑物；申请甲级资质的，选择的雷电防护装置检测场所除了三类建筑物外，还应包括一类或二类建筑物。

出现以下任何一种情形的，检测技能现场操作考核不予通过：按照技术标准要求，两个及以上检测项未能按照标准要求进行检测；现场操作人员不能正确操作仪器设备；现场操作人员有不安全操作行为；现场操作人员未能对检测数据进行正确处理，得出正确检测结论。

3.质量管理体系有效性现场评审：质量管理体系有效性现场评审在申请单位实地开展。申请单位法人代表（或其委托代理人）、技术负责人、专业技术人员接受考核工作组提出的组织架构、质量管理制度、安全生产管理制度、专业知识等方面问询并进行解答。质量管理体系存在明显缺陷或者现场应答存在明显问题的，质量管理体系有效性现场评审不予通过。

申请甲级防雷装置检测资质的，还需在现场考核环节抽检近三年来不少于200个检测项目的检测报告,并从中抽阅不少于20个检测项目的全套档案资料。抽检项目的确定依据《政策法规处关于印发<雷电防护装置检测项目认定指南>的通知》（气法函〔2021〕27号）执行。

现场考核完成后，考核工作组和申请单位应在现场考核记录表上签章确认。申请单位拒绝签章确认的，现场考核工作组当场进行记录，并全体签字见证。现场考核通过后，方可进入下一环节工作程序，提交会议评审。

根据相关规定，对资质单位的现场核查和现场考核应当分别独立进行。本着提高工作效率、给申请单位减轻负担的原则，审批办可根据实际情况安排现场核查和现场考核同时同步进行，但两个工作组需各负其责，独立完成工作任务，不可相互替代。

（三）会议评审

审批办从雷电防护装置专家库中随机抽取5名以上奇数专家组成资质评审委员会（以下简称评委会），审阅现场核查和现场考核记录、结论及有关材料，依照《雷电防护装置检测资质评审细则》等要求对申请单位的技术能力进行评审，形成评审意见，提交审批办进行资质认定。原则上，参加现场考核的专家应列席会议评审。

四、资质认定

审批办对现场核查、现场考核及专家评审工作进行监督指导，审定评委会提出的评审意见，做出资质认定结论，经公示无异议，报省气象局审定后，对防雷装置检测资质申请作出结果认定。

五、资质管理

（一）资质延续和升级

取得雷电防护装置检测资质的单位，应当在资质证有效期满三个月前，向省气象局提出延续申请，所需提交材料与新申请资质相同。

拟申请升级为甲级资质的乙级资质单位，应当在具备甲级资质条件和能力的前提下，按规定向省气象局提出资质认定申请，所需提交材料应符合甲级资质相关规定。

申请单位办理完成资质延续、由乙级资质升级为甲级资质的，应在领取新资质证的同时将原资质证正、副本原件交回发证机构。

（二）资质注销、重新核定等级和撤销

未在规定时间内提出延续或升级申请的，资质证到期自动失效。到期自动失效的资质证在山西气象门户网站公告栏目公告。

资质单位主动提出注销申请的，审批办依据有关规定办理注销。资质单位须向中国气象局政务服务一体化平台提出注销申请，完成注销程序后将资质证正、副本原件交回发证机构。

取得雷电防护装置检测资质的单位不再符合相应资质条件的，由原资质认定的气象主管机构责令限期整改，整改期限最长不超过3个月。甲级雷电防护装置检测资质单位逾期不整改或者整改后仍达不到甲级资质条件的，可以申请重新核定资质等级；未申请重新核定资质等级的，予以撤销资质。乙级雷电防护装置检测资质单位逾期不整改或者整改后仍达不到乙级资质条件的，予以撤销资质。

（三）监督管理

各级气象主管机构对本行政区域内从业的雷电防护装置检测资质单位依法进行监督管理，严肃查处无资质、超资质检测及其他违法违规行为。申请单位在申请资质过程中隐瞒有关情况、提供虚假材料，或以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质的，一经查实，省气象局依法依规严肃处置。

- 附则

本实施细则由山西省气象局负责解释，自2022年*月*日起实施，《山西省雷电防护装置检测资质认定实施办法（试行）》（晋气〔2019〕132号）同时废止。

附表：

- 现场核查记录表

- 现场考核记录表

- 评委会委员评审表

- 评委会意见表